## Fosforo - G1
P (mg/L) | q5
-0.09647 | 99.2
-0.07216 | 96.8
-0.02745 | 94
-0.00235 | 91.2
0.042353 | 88.4
0.086275 | 86
0.1102 | 83.8
0.13451 | 81.4
0.17961 | 78.4
0.22392 | 75.8
0.24745 | 73.8
0.27255 | 71
0.33647 | 68.4
0.34078 | 66.2
0.3851 | 63.6
0.42941 | 61
0.47412 | 58.2
0.49961 | 55.2
0.58392 | 52.2
0.62941 | 49
0.73333 | 46
0.85686 | 43
0.99922 | 40.4
1.142 | 37.6
1.2443 | 35.4
1.4059 | 33
1.5667 | 31
1.7667 | 29
2.0059 | 27
2.1863 | 25
2.3659 | 23.4
2.5651 | 21.8
2.7043 | 20.8
2.8843 | 19
3.0816 | 18.4
3.2404 | 17.4
3.438 | 16.6
3.6749 | 15.8
3.9514 | 14.8
4.1682 | 14.2
4.4051 | 13.4
4.6216 | 13
4.858 | 12.4
5.0749 | 11.8
5.291 | 11.6
5.4686 | 11
5.6651 | 10.8
5.8424 | 10.4
6.04 | 9.6
6.2957 | 9.2
6.4922 | 9
6.7086 | 8.6
6.8659 | 8.4
7.0424 | 8.4
7.2192 | 8.2
7.4349 | 8.2
7.6318 | 7.8
7.8278 | 7.8
8.0635 | 7.6
8.26 | 7.4
8.4365 | 7.4
8.6914 | 7.4
8.8682 | 7.2
9.0455 | 6.8
9.2808 | 6.8
9.4769 | 6.8
9.6533 | 6.8
9.8106 | 6.6

## pH - G1
pH | q2
1.9796 | 0.81633
2.2653 | 1.6327
2.5306 | 2.8571
2.7959 | 3.4694
2.9796 | 4.4898
3.2653 | 5.7143
3.4694 | 6.3265
3.6531 | 7.551
3.8367 | 7.9592
4.0204 | 9.5918
4.2245 | 11.0204
4.3265 | 12.6531
4.5102 | 14.898
4.6531 | 16.7347
4.7347 | 19.5918
4.9184 | 22.2449
5.1224 | 25.7143
5.2245 | 28.3673
5.3265 | 31.0204
5.4286 | 33.0612
5.4898 | 34.898
5.6327 | 38.3674
5.7347 | 41.2245
5.8367 | 43.8775
5.8776 | 46.3265
6.0204 | 48.7755
6.0408 | 51.0204
6.1429 | 53.8775
6.2041 | 57.7551
6.2653 | 60.4082
6.3469 | 63.2653
6.4286 | 66.9388
6.4694 | 69.3878
6.5306 | 72.449
6.6122 | 75.102
6.6735 | 77.9592
6.7755 | 82.8571
6.7755 | 80.6122
6.8367 | 85.5102
6.898 | 87.1429
7.0204 | 90
7.1224 | 92.2449
7.3061 | 93.4694
7.5306 | 93.0612
7.6531 | 91.8367
7.8367 | 91.0204
7.9388 | 88.9796
8.0612 | 87.3469
8.1837 | 84.898
8.3061 | 82.0408
8.3673 | 80.2041
8.4286 | 77.9592
8.4898 | 76.3265
8.5714 | 73.8775
8.6735 | 71.4286
8.7143 | 68.7755
8.7959 | 66.5306
8.8367 | 64.2857
8.9184 | 62.0408
8.9796 | 59.7959
9 | 58.3674
9.0816 | 55.102
9.1633 | 52.8571
9.2449 | 49.7959
9.3061 | 47.3469
9.3673 | 44.4898
9.449 | 41.4286
9.5306 | 37.1429
9.551 | 39.1837
9.6122 | 34.0816
9.6939 | 31.2245
9.8163 | 29.1837
9.9184 | 26.7347
9.9388 | 24.4898
10.0816 | 21.6327
10.2041 | 18.9796
10.3674 | 15.9184
10.5102 | 13.6735
10.6531 | 11.6326
10.898 | 8.7755
11.1225 | 6.5306
11.3469 | 5.3061
11.5306 | 3.8776
11.7959 | 3.0612
12.1633 | 1.6327

## DBO - G4
DBO (mg/L) | q3
0.47921 | 99.588
0.68202 | 97.0913
0.9533 | 95.0116
1.0883 | 93.0695
1.2233 | 91.1274
1.6306 | 88.4938
1.8337 | 86.4135
1.9005 | 84.4708
2.1723 | 83.0852
2.4437 | 81.2832
2.5786 | 79.0635
2.7819 | 77.2609
2.917 | 75.4576
3.0524 | 74.0707
3.392 | 72.2693
3.3911 | 71.02
3.7308 | 69.2186
4.0021 | 67.139
4.2053 | 65.1975
4.2721 | 63.2548
4.6799 | 61.3152
4.8831 | 59.5126
5.0185 | 58.1257
5.2222 | 56.8783
5.6301 | 55.0776
5.7653 | 53.4131
5.9688 | 52.0269
6.3088 | 50.6419
6.376 | 49.2545
6.716 | 47.8695
6.8512 | 46.205
7.3274 | 44.6825
7.7355 | 43.2982
7.8706 | 41.4949
8.2104 | 39.8323
8.4823 | 38.7244
8.6179 | 37.6151
8.7539 | 37.0612
9.2984 | 35.6781
9.6381 | 34.0155
9.9098 | 32.4911
10.25 | 31.5226
10.5219 | 30.2758
10.9301 | 29.0303
11.2023 | 28.2
11.6106 | 27.0933
11.8824 | 25.7077
12.359 | 24.8792
12.6312 | 24.0489
13.1077 | 22.9428
13.4479 | 21.9743
13.8565 | 21.284
14.4693 | 20.0404
15.2865 | 18.6599
15.9672 | 17.0004
16.5121 | 16.1726
14.6051 | 19.2088
16.9889 | 15.483
17.4656 | 14.6545
18.1466 | 13.5503
18.8961 | 12.8632
19.5772 | 11.7591
20.5308 | 10.3798
20.8034 | 10.2435
21.3482 | 9.2769
22.2338 | 8.1746
22.7108 | 7.7626
23.1876 | 7.0729
24.1416 | 6.3877
24.6867 | 5.8375
25.4363 | 5.2892
26.1179 | 4.8791
26.7995 | 4.6078
27.208 | 3.7787
27.8216 | 3.7844
28.4353 | 3.79
28.8444 | 3.7938
29.3216 | 3.6594

## N - G4
N (mg/L) | q4
0.13351 | 99.4674
0.40194 | 98.1358
0.67072 | 96.6711
0.67566 | 94.8069
0.68165 | 92.5433
0.94902 | 91.6112
1.0857 | 90.0133
1.0896 | 88.5486
1.3573 | 87.4834
1.7585 | 86.0186
1.7621 | 84.6871
1.8984 | 83.2224
2.5652 | 81.4913
2.039 | 80.1598
2.5737 | 78.2956
2.9753 | 76.6977
3.1113 | 75.3662
3.2479 | 73.7683
3.6495 | 72.1704
3.9194 | 70.3063
4.0557 | 68.8415
4.5904 | 66.9774
5.2569 | 65.3795
5.6603 | 63.1158
6.3299 | 60.3196
5.9287 | 61.7843
7.1299 | 58.3222
5.3933 | 63.9148
7.5308 | 56.9907
7.6661 | 55.9254
8.0662 | 54.8602
8.3347 | 53.5286
9.265 | 52.3302
10.065 | 50.3329
11.1292 | 48.6019
11.5308 | 47.004
12.3279 | 46.0719
12.7278 | 45.1398
13.2586 | 44.7403
13.6584 | 43.8083
14.3242 | 42.4767
14.5923 | 41.2783
15.2552 | 41.012
15.9193 | 40.3462
16.8503 | 38.8815
17.6478 | 37.8162
18.1804 | 36.751
18.8445 | 36.0852
19.3764 | 35.2863
19.9076 | 34.7537
20.3063 | 34.221
21.2356 | 33.4221
21.7672 | 32.7563
22.2984 | 32.2237
22.6986 | 31.1585
23.3626 | 30.4927
24.2926 | 29.4274
25.6195 | 28.4953
26.8144 | 27.4301
27.8768 | 26.3648
28.5408 | 25.6991
29.338 | 24.767
30.268 | 23.7017
32.1262 | 22.237
31.1966 | 23.1691
33.0551 | 21.5712
34.2493 | 20.7723
35.708 | 20.1065
36.5055 | 19.0413
37.1688 | 18.6418
38.0984 | 17.7097
39.4243 | 17.1771
40.2219 | 16.1119
41.4153 | 15.5792
42.7412 | 15.0466
44.2014 | 13.8482
43.4046 | 14.6471
44.3345 | 13.5819
44.9971 | 13.4487
45.6601 | 13.1824
45.925 | 13.1824
46.3234 | 12.783
47.2509 | 12.6498
47.5172 | 12.1172
48.0484 | 11.5846
49.1098 | 10.9188
49.772 | 10.9188
50.9655 | 10.3862
52.5577 | 9.3209
54.1478 | 9.0546
54.9436 | 8.6551
55.8725 | 7.9893
57.3305 | 7.5899
59.4512 | 7.0573
61.836 | 6.7909
63.0298 | 6.1252
64.7534 | 5.4594
60.7771 | 6.5246
58.2566 | 7.9893
65.9458 | 5.3262
67.5363 | 4.9268
68.9936 | 4.7936
70.1867 | 4.3941
72.3069 | 3.9947
74.163 | 3.3289
75.4875 | 3.3289
76.4164 | 2.6631
77.6085 | 2.6631
78.934 | 2.2636
79.9937 | 2.2636
81.1871 | 1.731
82.6434 | 1.9973
83.1735 | 1.8642
83.8361 | 1.731
84.8957 | 1.731
85.6911 | 1.4647
87.5454 | 1.4647
89.2691 | 0.79893
90.726 | 0.79893
92.183 | 0.79893
93.1108 | 0.53262
94.1704 | 0.53262
95.3628 | 0.39947
96.6873 | 0.39947
98.1443 | 0.39947

## Temperatura - G5
At (ºC) | q6
-5.0171 | 51.0204
-4.631 | 54.1837
-4.2961 | 57.6531
-4.0125 | 60.8163
-3.7288 | 64.1837
-3.4199 | 66.8367
-3.1367 | 69.3878
-2.8535 | 71.9388
-2.4932 | 74.898
-2.0556 | 78.7755
-1.5666 | 82.7551
-1.2578 | 85.3061
-0.92329 | 87.9592
-0.38352 | 91.2245
0.05274 | 92.6531
0.36023 | 92.8571
0.59036 | 92.1429
1.024 | 88.9796
1.3804 | 85.102
1.8135 | 80.9184
2.1698 | 76.8367
2.5005 | 72.8571
2.7296 | 70.3061
2.933 | 67.6531
3.1365 | 65.2041
3.34 | 62.7551
3.5435 | 60.2041
3.747 | 57.6531
3.9507 | 55.5102
4.18 | 53.4694
4.5877 | 49.6939
5.0468 | 46.2245
5.3783 | 43.6735
5.7354 | 40.9184
6.0923 | 37.9592
6.475 | 35.2041
6.9857 | 32.449
7.4966 | 30
8.1864 | 26.9388
8.5441 | 25.3061
8.9786 | 23.6735
9.4897 | 21.5306
9.541 | 21.6327
10.0267 | 19.898
10.7939 | 17.7551
11.6635 | 15.4082
12.5333 | 13.5714
13.4289 | 11.8367
14.4013 | 10.2041

## Residuos - G2
Residuo | q8
98.8229 | 85.9066
147.2017 | 79.9725
198.054 | 74.2857
248.9096 | 68.3517
298.5337 | 61.9231
399.0338 | 48.0769
495.8357 | 32.9945
449.9132 | 40.4121
349.3995 | 55.2473
49.2566 | 88.1319
-0.1633 | 79.7253
415.1703 | 45.3571
433.7836 | 42.6374
464.8148 | 37.4451
478.4643 | 35.467
287.3677 | 63.4066
276.1984 | 65.1374
261.3139 | 66.8681
188.1264 | 75.7692
175.7255 | 77.0055
160.841 | 78.7363
127.3466 | 82.9396
114.9491 | 83.9286
77.7498 | 87.3901
64.1207 | 87.8846
36.8795 | 87.6374
23.2777 | 86.1539
15.8711 | 84.4231
8.468 | 82.445
314.6634 | 59.6978
327.0643 | 58.4615
338.2302 | 56.978
360.5654 | 53.7637
369.2546 | 52.2802
384.1493 | 49.8077
376.7053 | 50.7967
407.7195 | 46.8407
425.0978 | 43.8736
241.4657 | 69.3407
231.5483 | 70.0824
206.7397 | 73.0494
214.1836 | 72.0604
221.6242 | 71.3187

## OD - G2
OD | q9
1.4648 | 2.9965
13.355 | 9.7253
25.736 | 17.2032
29.1863 | 20.947
39.5619 | 29.6785
48.9286 | 39.6617
55.8017 | 49.8995
60.2085 | 57.6416
60.6868 | 59.6407
66.5684 | 69.3802
74.438 | 79.6162
79.3779 | 83.8574
85.7976 | 89.5959
98.6594 | 98.8229
102.1445 | 99.0667
117.6594 | 92.039
120.6712 | 89.7836
134.7188 | 80.0085
138.2363 | 77.0023

## Coliformes - G3
C.F. #/100 ml | q1
0.9973 | 96.4623
1.1415 | 94.8113
1.3066 | 93.1604
1.4944 | 90.566
1.7574 | 88.6792
1.9058 | 87.7358
2.0656 | 86.0849
2.4297 | 84.434
2.6328 | 82.5472
3.1801 | 79.9528
3.6385 | 77.8302
4.2774 | 75.4717
5.1664 | 72.8774
6.2403 | 70.283
7.9617 | 67.9245
9.6184 | 65.566
11.0051 | 63.4434
11.9275 | 61.7925
14.4151 | 59.9057
16.0555 | 58.2547
18.3843 | 57.0755
21.0387 | 55.1887
22.8066 | 53.7736
29.1144 | 52.1226
34.2131 | 49.2925
40.228 | 47.1698
47.3459 | 46.2264
72.9618 | 41.2736
55.6911 | 44.5755
63.7442 | 42.9245
85.8221 | 39.6226
100.949 | 37.9717
125.4255 | 36.5566
155.7465 | 34.434
183.3044 | 33.4906
227.4855 | 30.6604
267.582 | 29.0094
323.5758 | 27.8302
413.1504 | 26.4151
472.8019 | 24.5283
603.5697 | 22.8774
729.8719 | 21.6981
882.093 | 19.8113
1066.6787 | 18.6321
1254.6912 | 16.9811
1601.4053 | 15.0943
2100.458 | 13.2075
2757.1607 | 12.2642
3617.0846 | 10.6132
5010.3504 | 8.7264
6946.9904 | 8.0189
10447.655 | 6.6038
14883.735 | 5.6604
20636.7131 | 4.9528
27837.9307 | 4.0094
35564.8124 | 3.3019
49321.1225 | 2.8302
63035.3532 | 2.5943
80547.4129 | 2.1226
*Se C.F. >10^5, q1 = 3

## Turbidez - G3
Turbidez (U.F.T) | q7
10.1619 | 74.5807
9.1727 | 75.674
8.2734 | 76.7673
7.6439 | 77.9517
0.35971 | 98.9067
0.35971 | 97.449
0.62949 | 95.1712
0.35971 | 96.3556
0.9892 | 93.4402
1.6187 | 91.9824
2.1583 | 90.5247
2.1583 | 89.067
3.0576 | 88.1559
3.3273 | 87.3359
3.4173 | 86.1515
3.687 | 85.2404
4.3165 | 84.1471
4.8561 | 83.3271
5.2158 | 82.0516
5.6655 | 81.1405
6.205 | 80.0472
6.4748 | 79.3183
6.7446 | 78.5895
11.1511 | 73.2141
11.6007 | 72.4852
12.2302 | 70.9363
12.1403 | 71.8474
10.7014 | 73.7607
12.9496 | 70.0252
13.8489 | 68.8408
14.2986 | 68.0209
14.9281 | 67.3831
15.5576 | 66.7453
16.3669 | 65.652
17.1763 | 64.8321
18.0755 | 64.0121
18.9748 | 62.9188
19.8741 | 62.0988
20.7734 | 60.9144
21.4928 | 60.1855
22.2122 | 59.2744
23.2014 | 58.3633
20.1439 | 61.461
23.9209 | 57.5434
24.8201 | 56.9056
25.5396 | 56.359
26.3489 | 55.539
27.2482 | 54.719
27.9676 | 54.1723
29.0468 | 53.2613
30.2158 | 52.0768
29.6763 | 52.3502
28.2374 | 53.899
31.205 | 51.4391
32.3741 | 50.8013
33.2734 | 49.9813
34.3525 | 49.3436
34.8921 | 48.7058
35.8813 | 48.1592
36.7806 | 47.2481
37.3201 | 46.7925
38.3094 | 46.337
39.2086 | 45.6081
40.1079 | 44.9704
41.187 | 44.1504
42.1763 | 43.6037
43.0755 | 42.7838
44.0647 | 42.3282
45.1439 | 41.5993
45.9532 | 41.1438
46.8525 | 40.4149
47.482 | 39.7772
48.3813 | 39.3216
49.1906 | 38.8661
50.1799 | 38.3194
50.9892 | 37.8639
51.9784 | 37.3172
52.9676 | 36.5884
53.687 | 36.4061
54.5863 | 35.9506
55.2158 | 35.5862
56.295 | 35.2217
56.9245 | 34.7662
58.1835 | 33.8551
57.554 | 34.3107
58.9928 | 33.3996
59.982 | 33.1262
60.9712 | 32.7618
62.3201 | 31.9418
61.6007 | 32.3063
63.4892 | 31.4863
64.3885 | 31.0307
65.1079 | 30.5752
66.3669 | 30.2108
65.7374 | 30.2108
67.536 | 29.7552
68.1655 | 29.573
68.6151 | 29.1175
69.5144 | 28.6619
70.5036 | 28.3886
71.4928 | 27.933
72.3921 | 27.6597
73.4712 | 27.2042
74.4604 | 26.8397
75.4496 | 26.2931
76.4388 | 26.1109
77.428 | 25.6553
78.3273 | 25.1998
79.4964 | 24.7442
80.2158 | 24.3798
81.205 | 24.2887
82.1043 | 23.8332
83.0036 | 23.3776
83.9029 | 23.1043
84.8021 | 22.7399
85.7914 | 22.7399
86.6007 | 22.011
87.5 | 21.5554
88.3993 | 21.3732
89.3885 | 20.9177
88.4892 | 20.9177
90.018 | 20.6443
90.6475 | 20.1888
91.187 | 20.371
91.5468 | 20.1888
92.446 | 19.6422
93.4352 | 19.7333
94.2446 | 18.7311
94.964 | 18.64
95.8633 | 18.3666
96.5827 | 18.0933
97.482 | 17.6378
97.8417 | 17.6378
98.6511 | 17.1822